ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.1

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель работы: качественная проверка закона излучения Кирхгофа и закона излучения Вина.

Приборы и принадлежности: оптический пирометр с исчезающей нитью, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, реостат, амперметр, вольтметр, миллиамперметр, фотоэлемент, два светофильтра (красный и синий), стабилизированный выпрямитель, ключ.

ВВЕДЕНИЕ

Тепловым называется электромагнитное излучение, которое обусловлено возбуждением атомов или молекул тела вследствие их теплового движения. Интенсивность теплового излучения и его спектральный состав зависят от температуры, химической природы и агрегатного состояния нагретого тела.

Интенсивность теплового излучения измеряется величиной потока энергии, испускаемой единицей поверхности тела по всем направлениям (в пределах телесного угла 2 ) и называется энергетической светимостью Rэ.

Все раскаленные твердые и жидкие тела дают сплошной спектр излучения (в спектре присутствуют волны всех длин). Однако доля энергии, приходящаяся на различные участки спектра, зависит от температуры излучающего тела. При температуре 600 – 700°С наибольшая энергия излучения приходится на инфракрасную и красную части спектра (красное каление). При дальнейшем нагревании доля энергии, приходящаяся на видимые лучи, возрастает, и свечение тела становится белым (белое каление). Таким образом, в спектре излучения наблюдается неравномерное распределение энергии между различными длинами волн. Поэтому необходимо учитывать энергию rT (здесь T означает зависимость излучения от температуры), приходящуюся на узкий интервал длин волн d или частот d) (r,T или r,T). Эта физическая величина называется излучательной способностью тела (спектральной плотностью энергетической светимости) и измеряется в Вт/м3.

Очевидно, что энергетическая светимость (полная испускательная способность) нагретого тела, так же зависит от длины волны (частоты) и температуры.

или 			(1)

Наряду с излучением, тела способны поглощать падающие на них электромагнитные волны. Спектральной характеристикой поглощения является поглощательная способность тела а,T или а,T равная отношению потока поглощенной телом энергии dWпогл к полному потоку энергии dW падающих на него волн в интервале от  до + или частотами от  до +:

.					(2)

а,T – зависит от длины волны излучения и температуры тела.

В равновесном состоянии энергия, поглощаемая телом, теряется им путем излучения, поэтому температура тела не изменяется.

Для всех тел а,T < 1. Однако можно представить себе такое тело, которое поглощает все падающие на него лучи. Для такого тела а,T = 1 для всех длин волн и температур. Такое тело называется абсолютно черным. В природе нет абсолютно черного тела. Но тело, близкое к нему по своим свойствам, можно создать искусственно: приближенно абсолютно черным телом можно считать сажу, платиновую чернь.

Для разных тел величины испускательной и поглощательной способностей при одинаковых условиях резко отличаются, но их отношение не зависит от материала тела и равно испускательной способности абсолютно черного тела, являющейся функцией только температуры и частоты или длины волны (закон Кирхгофа)

,					(3)

где f(,T) называется универсальной функцией теплового излучения Кирхгофа.

Для абсолютно черного тела (а,T = 1), следовательно

.					(4)

Для объяснения законов теплового излучения М. Планк в 1900 г. высказал гипотезу о том, что поглощение и испускание энергии электромагнитного излучения атомами и молекулами возможно только определенными порциями, которые стали называть квантами энергии. Величина кванта энергии , где  – постоянная величина (постоянная Планка) равная 1,05х1034 Джс;  – частота света.

На основе квантовых представлений было получено аналитическое выражение функции f,T. Эта функция, получившая название функции Планка.

,		(5)

где е – основание натурального логарифма, k – постоянная Больцмана, с – скорость света в вакууме, Т – абсолютная температура.

Интегрируя функцию Планка (5) по всему спектру излучения абсолютно чёрного тела, получим закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела с 1 м2 поверхности за 1 с пропорциональна четвертой степени его температуры:

,		(6)

где  = 5,67x10-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана.

Воспользуемся равенством (4). Взяв производную по  от функции Планка (5) (см.[1],стр. 17)и приравняв её к нулю, получим закон смещения Вина: длина волны макс, соответствующая максимальной лучеиспускательной способности абсолютно черного тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре Т:

,						(7)

где b – постоянная величина; b = 2,89х10-3 мК.

На рис. 1 приведены графики функции Планка для некоторых температур. Площади, ограниченные кривыми графиков, определяют энергетическую светимость r,T абсолютно черного тела. Абсциссы, соответствующие максимальным ординатам кривых, определяют длины волн, которым соответствуют максимальные лучеиспускательные способности абсолютно черного тела.

То обстоятельство, что состав излучения и количество излучаемой телом энергии сильно зависят от температуры, позволяет посредством измерения излучения раскаленного тела достаточно точно измерить его температуру.

Рисунок 1. Графики функции Планка I – при Т = 2000 К; II – при Т = 1600 К; III – при Т = 1200 К; IV – при Т = 800 К.

Рисунок 2. Схема установки.

Измерение температуры тела в данной работе производится при помощи оптического пирометра с исчезающей нитью и применяется в различных отраслях промышленности. Пределы измерения температур 700 – 2000°С. Оптический пирометр с исчезающей нитью состоит из зрительной трубы П, в фокусе которой находится эталонная лампочка накаливания L (рис. 2). Труба П наводится на источник излучения (в нашем случае – раскаленный волосок лампочки накаливания N). При помощи линзы L1, находящейся в фокусе объектива трубы О1, изображение волоска N сводится в плоскость нити лампочки L (волосок и нить лампочки видны одинаково четко). Вторая линза L2, помещенная в окуляре трубы О2, дает увеличенное изображение нити лампочки и поверхности раскаленного волоска.

Лампочка L питается от стабилизированного источника Н. Накал нити регулируют реостатом А посредством кольца r, находящегося в передней части трубы O2 пирометра. Регулируя реостатом А величину тока в лампочке L, можно добиться исчезновения видимости нити на фоне волоска. В этом случае температуры нити лампочки L и волоска станут одинаковыми.

При пользовании пирометром сравнение яркости происходит в ограниченной области спектра, поэтому для получения монохроматического излучения в трубе окуляра О2 помещен красный светофильтр КФ. Температуру нити отсчитывают по вольтметру Vt, включенному параллельно эталонной лампе, со шкалой, градуированной непосредственно в градусах. При измерении температуры выше 1400°С необходимо вводить дымчатый светофильтр ОФ.

Так как волосок лампочки накаливания N не является абсолютно черным телом, то для определения действительной температуры необходимо вводить поправку. Эта поправка определяется по графику (рис. 3). Из графика определяют поправку t для данной температуры tV (которая соответствует показаниям вольтметра Vt пирометра). Действительная температура волоска лампочки накаливания.

,						(8)

и окончательно

.					(9)

Рисунок 3. График поправки.

ТЕОРИЯ МЕТОДА

- Качественная проверка закона излучения Кирхгофа.

По закону излучения Кирхгофа (5) для нечерных тел a(,T) < 1, т.е.

.						(10)

В равновесном состоянии вся электрическая мощность ITUT, подводимая к волоску лампы, излучается, поэтому

,						(11)

где S – светящаяся поверхность волоска лампы N (в установке S = 0,6 см2), IT, UT– сила тока в лампе N и напряжение на ее зажимах при температуре Т накала ее нити. Подставляя в неравенство (10) значение RT из (11) с учетом (6) и (3), получим

(12)

Выполнение неравенства (12) для исследуемой лампы при разных температурах ее нити качественно подтверждает закон излучения Кирхгофа.

2. Качественная проверка закона смещения Вина.

По закону смещения Вина максимум лучеиспускательной способности тела с повышением температуры перемещается в сторону более коротких волн. Поэтому отношение лучеиспускательной способности волоска лампы N в синей и красной частях спектра будет возрастать с повышением температуры, т.е.

(13)

где (RT)C и (RT)C – лучеиспускательная способность соответственно в синей и красной частях спектра излучения волоска лампы N при температуре Т;

(Т) – функция, возрастающая с повышением температуры.

Световой поток лампы N (рис. 1) падает на фотоэлемент через синий или красный светофильтры СФ. В цепи фотоэлемента возникают соответствующие фототоки, величина которых пропорциональна лучеиспускательной способности падающего на него света (чувствительность данного фотоэлемента к синему и красному свету примерно одинакова), поэтому отношение этих фототоков будет такой же возрастающей функцией температуры, как и для лучеиспускательных способностей

(14)

где iC(T) и iK(T) – фототоки, возбуждаемые в цепи фотоэлемента соответственно синим и красным светом при температуре Т волоска лампы.

Если строить график функции (Т), то получится кривая, ординаты которой возрастают с повышением температуры.

В данной работе исследования неравенства (12) и формулы (14) сводятся к измерению температуры волоска лампы накаливания N.

Исследуемая вольфрамовая лампочка N включается в цепь постоянного тока напряжением 220 В. Изменяя реостатом R1 ток в цепи лампы, получают различную степень накала волоска лампочки. Зная силу тока и напряжение в цепи лампы, которые измеряются соответственно амперметром A1 и вольтметром V1, можно подсчитать мощность, затрачиваемую на нагрев исследуемой лампы: Фэ = ITUT

Определение испускательной способности производят при помощи фотоэлемента Ф.

ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- Повернуть рукоятку «R» на панели источника питания в крайнее левое положение;

- Подготовить оптический пирометр к производству измерений, для чего:

а)	проверить положение стрелки пирометра на нуле;

б)	ввести все сопротивление реостата А пирометра, поворачивая кольцо r внутри до упора;

в)	замкнуть ключ К и, поворачивая кольцо реостата r по часовой стрелке, включить ток в цепь эталонной лампы и довести накал нити до 1000°С (по вольтметру пирометра Vt)

г)	передвигая тубус окуляра O1, добиться резкого изображения нити лампы пирометра L.

- Включить ток в цепи исследуемой вольфрамовой лампы N. Одновременно записать ток IT по амперметру А1.

- Для получения света одной длины волны ввести монохроматический (красный) светофильтр  = 0,65 мкм, поворачивая кольцо КФ.

- Включить тумблеры «сеть» и «лампа».

- Направить объектив пирометра О1 на раскаленный волосок вольфрамовой лампы N установить резкость ее изображения.

- Поворотом кольца реостата r изменять яркость нити эталонной лампы до тех пор, пока вершина дуги нити эталонной лампы не исчезнет на фоне исследуемой лампы. После этого сделать отсчет температуры по вольтметру Vt и отсчеты UT и IT в цепи лампы N.

- Поворачивая рукоятку «R» изменять напряжение UT на исследуемой нити лампы, замерить силу тока IT по амперметру А1 и соответствующие температуры tV по вольтметру Vt пирометра.

- Действительную температуру ТД накала волоска лампы N определяют по формулам (8) и (9).

- Вычислить значения равенства (13) для разных температур, подставляя вместо Т в формулу ТД.

- Осветить фотоэлемент через синий и красный светофильтры СФ для одной и той же температуры лампы N и снять показания фототока по микроамперметру для каждого светофильтра.

- Построить график функции (Т), откладывая по оси х абсолютную температуру Т, а по оси у – вычисленные значения (Т).

- Составить таблицу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какое излучение называется тепловым (температурным) и чем оно обусловлено? Что понимают под интенсивностью (яркостью) излучения и как она изменяется с повышением температуры?

- Что называется абсолютно черным телом? Как практически осуществляется абсолютно черное тело?

- Что такое коэффициент излучения не абсолютно черного тела?

- Напишите формулу Планка для интенсивности излучения абсолютно черного тела и объясните ее физический смысл.

- Опишите устройство оптического пирометра.

- Сформулируйте законы излучения абсолютно черного тела (Стефана-Больцмана и Вина). Как определить с помощью оптического пирометра постоянную  в законе Стефана-Больцмана?

ЛИТЕРАТУРА

- И.В. Савельев. Курс общей физики, 1979г., т. 3

- А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. Курс физики,1989 г.

- Т.И. Трофимова. Курс физики. 1994 г., гл. 26.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.2

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ВНЕШНЕГО

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.

Цель работы:	Исследовать зависимость силы фототока от величины приложенного напряжения. Вычислить скорость фотоэлектронов, вырываемых из катода.

Приборы и принадлежности:	Фотоэлемент СЦВ-51. Монохроматор УМ-2. Источник света (лампа накаливания). Стабилизированный источник питания. Цифровой прибор Щ-68000 для измерения тока в цепи фотоэлемента. Вольтметр.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ВВЕДЕНИЕ

Внешним фотоэлектрическим эффектом, или фотоэлектрической эмиссией, называется явление освобождения электронов с поверхности тел под действием света.

Используя закон сохранения энергии, можно найти максимальную энергию фотоэлектронов m υ22МАКС металла при освещении его поверхности монохроматическим светом частоты  :

m υ22МАКС= hν−eϕ,				(1)

где e  - работа выхода.

Соотношение (1) называют уравнением Эйнштейна. Из (1) следует, что фотоэффект возможен только при условии ν≥eϕh.

Следовательно, граничная частота фотоэффекта равна

ν0=eϕh						(2)

Красная граница фотоэффекта различна для различных металлов и так же, как и работа выхода, существенно зависит от состояния поверхности металла и в особенности от наличия пленок адсорбированного газа. Граница фотоэффекта для металла с малой работой выхода (щелочные металлы) лежит в видимой области спектра, а для металлов с большой работой выхода (серебро, платина и др.) – в ультрафиолетовой области.

В данной работе явление фотоэффекта изучается на промышленном вакуумном фотоэлементе, представляющем собой стеклянный откачанный баллон, на внутреннюю поверхность которого нанесен фоточувствительный слой (фотокатод). Собирающий электрод (анод) расположен в центре баллона. Простейшая схема включения фотоэлемента показана на рис. 1. При освещении фотокатода в цепи фотоэлемента возникает ток, измеряемый гальванометром G. Напряжение между анодом и катодом можно изменять потенциометром R. С помощью этой схемы можно:

1. Получить вольт-амперную характеристику - зависимость фототока от напряжения на фотоэлементе при постоянном световом потоке Ф. На рис. 2 показаны две вольт-амперные характеристики, полученные для различных значений Ф (Ф2  Ф1). При некотором ускоряющем фотоэлектроны напряжении (U > 0) фототок достигает насыщения. Сила тока насыщения Jн зависит от интенсивности светового потока Ф. При перемене знака потенциалов на электродах фотоэлемента, т.е. при задерживающем фотоэлектроны напряжении (U  0), с увеличением U фототок уменьшается и при напряжении U3 падает до нуля. Напряжение U3, при котором фототок равен нулю, называют задерживающим потенциалом.

2. Вычислить максимальную скорость фотоэлектрона. При задерживающем напряжении фототок постепенно спадает до нуля, отсюда следует, что фотоэлектроны обладают различными энергиями. При напряжении U3 задерживаются все электроны, включая и самые быстрые. Следовательно, определив экспериментально задерживающий потенциал U3, можно вычислить максимальную энергию фотоэлектронов:

m υ22МАКС= e U3,					(3)

а отсюда и скорость фотоэлектронов, покидающих катод:

υmax=2 e U3m					(4)

Измерив зависимость U3(), можно проверить основной закон фотоэффекта - закон Эйнштейна. Определив тангенс угла наклона прямой U3() (рис. 3), находят постоянную Планка h. Точка пересечения прямой с осью частот определяет красную границу фотоэффекта 0. Отрезок , отсекаемый продолжением прямой на оси U3, дает потенциал выхода для вещества, из которого сделан фотокатод.

- ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из универсального монохроматора УМ-2, микроамперметра А (цифровой прибор Щ-68000), вольтметра постоянного тока V, блока питания и управления БПУ (стабилизированного источника постоянного тока), фотоэлемента СЦВ-51-ФЭ.

Схема установки показана на рис. 4. Свет от раскаленной вольфрамовой нити электрической лампочки Л через входную щель Щ1 попадает в монохроматор М, где разлагается на спектр. Через щель Щ2 монохроматический свет попадает на фотоэлемент ФЭ. Основная часть монохроматора - призма П. Поворот этой призмы осуществляется при помощи градуированного барабана Б. К монохроматру прилагается градуировочный график, устанавливающий соответствие между делениями n барабана и длиной волны света , выходящего из щели Щ2. Фотоэлемент ФЭ питается от стабилизированного источника постоянного напряжения ИП. Величину этого напряжения можно изменить "грубо" посредством делителя (ручка "множитель"), "точно" - посредством потенциометра (ручка R) и контролировать вольтметром V. В положении 1 ручки "множитель" на анод фотоэлемента подается отрицательный потенциал (запирающее напряжение U3). Его величину можно изменять плавно от 0 до 1 В ручкой R. Цена деления вольтметра при этом 0,1 В.

При переводе ручки "множитель" в положение 2, 3, 4, 5 и.т.д. на анод фотоэлемента подается положительный потенциал. Его величина определяется по вольтметру V умножением его показаний на соответствующий множитель:

| Положение ручки "множитель" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяемый множитель |  0,1 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |
| Потенциал на аноде | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

В небольших пределах напряжение на аноде изменяется ручкой R.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с приборами, входящими в установку. Поставить тумблер "Сеть" в положение "включено", тумблеры "Лампа" и "Схема" - в положение "выключено".

2. Включить цифровой прибор. Он должен показывать отсутствие тока в цепи (00,000 А).

ВНИМАНИЕ!!! Включение и регулировка прибора Щ68000 разрешается только в присутствии лаборанта или преподавателя.

3. Установить барабан Б монохроматора на одно из делений (по указанию преподавателя).

4. По градуировочному графику определить длину волны . Вычислить соответствующую ей частоту .

5. Установить ручку "множитель" в положение 1, а ручку R - в крайнее правое положение.

6. Включить лампу Л осветителя, переведя тумблер "Лампа" в крайнее левое положение, и определить величину тока в цепи фотоэлемента.

7. Включить источник питания ИП. Для этого перевести тумблер "Схема" в крайнее левое положение.

8. Вращая ручку R вправо, по цифровому прибору произвести отсчет величин тока при соответствующем отрицательном напряжении на аноде U3. Отметить момент исчезновения тока в цепи (00,000 А).

9. Перевести ручку "множитель" последовательно в положения 2, 3, 4, ..., 11, измеряя каждый раз значения тока в цепи фотоэлемента при неизменном световом потоке, падающем на него. Построить график  J = f (UA), найти величину тока насыщения.

10. Возвратить ручку "множитель" в положение 1.

11. Устанавливая барабан Б монохроматора в нескольких положениях шкалы (по указанию преподавателя), получить значения U3 при отсутствии тока в цепи.

12. По полученным данным построить зависимость  U3 = f ().

13. Вычислить по формуле (4) величину vmax и потенциал выхода .

14. Составить таблицы, в которые внести значения измеренных и вычисленных величин.

15. Оценить погрешность измерений v и .

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ.

1. В чем заключается физическая сущность внешнего фотоэффекта?

2. Почему невозможно объяснить фотоэффект с точки зрения классической электродинамики?

3. Каков физический смысл запирающего потенциала?

4. Как определить работу выхода электрона из металла? В чём заключается физическая сущность этого понятия?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] Глава 36. §§36.1-36.2

[2] Глава 26. §§202-204.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.3

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить спектр атома водорода. Определить длины волн наблюдаемых линий. Вычислить, по полученным данным, постоянную Ридберга и массу электрона.

ПРИБОРЫ: Монохроматор. Водородная трубка. Высоковольтный источник питания.

# ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Спектры излучения разряженных газов, находящихся в возбужденном состоянии, состоят из отдельных линий и поэтому называются линейчатыми. Линии в таких спектрах расположены неравномерно и образуют группы называемые сериями. Первой была обнаружена серия линий атомарного водорода в видимой области. В последствии оказалось, что серии существуют в ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра. Расположение линий в сериях может быть представлено обобщенной формулой Бальмера - Ридберга:

 = С /  = R (1/ n2 - 1/ m2) ,		(1)

где - частота излучения, С - скорость света,  - длина волны, R - постоянная Ридберга, n и m - целые числа (для видимой области спектра n = 2, m = n +1).

Происхождение атомных спектров было впервые объяснено Н. Бором, частично использовавшим положения квантовой теории излучения. В своей работе он постулировал, что электроны в атомах движутся вокруг ядер по круговым орбитам, среди которых разрешенными являются только определенные. Электрон на такой орбите обладает определенным значением энергии (Е1, Е2, Е3,...) и движется по ней, не излучая и не поглощая энергии. Подобные орбиты называются стационарными орбитами или состояниями.

Излучение света происходит в тот момент, когда электрон переходит из одного стационарного состояния c большим значением энергии Еm, в другое с меньшей энергией Еn. При каждом переходе электрона, энергия атома меняется дискретно (квантуется) и излучается один световой фотон, энергия которого

 = h =Еm - Еn,		(2)

где h - постоянная Планка, Еn и Еm - энергия электрона соответственно в нижнем и верхнем стационарном состоянии (рис. 1).

Наряду с квантованием энергии, в боровской теории, постулируется квантование момента импульса L электрона массой mе, движущегося по орбите радиуса r со скоростью v

L = mе v r = n h /2  .	(3)

Постулаты Бора дают возможность вычислить радиусы и скорости движения электрона в атоме для любой стационарной орбиты. Для этого необходимо воспользоваться условием устойчивого движения электрона по орбите (равенство сил, действующих на электрон)

Z e2 / 4 о r2 = mеv2 /r,							(4)

где Z - число электронов в атоме (в случае атома водорода Z = 1), е - заряд электрона, о – электрическая постоянная.

Решая совместно (3) и (4), получим:

r = n2 0 h2 /  e2 mе	 (5) 		и	v = n h /2  mе r 			(6)

Энергия атома складывается из кинетической энергии электрона Еk (ядро атома считаем покоящимся) и потенциальной энергии Еp взаимодействия электрона с ядром.

Ек = е2 / 8  о r		 (7)		и	Eр = - е2 / 4  о r 			(8)

Полная энергия атома Е равна сумме Ek и Ep (с учетом 5)

Е = - е2 / 8  о r = - mе e4 / (8 n2 o2 h2)		(9)

В соответствии с теорией Бора величины , r, и Е также являются квантованными. В зависимости от главного квантового числа n = 2, 3, 4, ... они принимают ряд дискретных значений.

Из уравнений (9), (1) и (2) нетрудно получить частоту излучения, которая соответствует переходу электрона с более удаленной m-орбиты на более близкую к ядру n-орбиту, атома:

 = Еm - En / h = mе e4 ( 1 / n2 – 1 / m2) / 8 o2 h3.		(10)

Так как длина волны , частота  и скорость света С связаны между собой формулой  = С /  , то

1 /  = me e4 (1 / n2 – 1 / m2)		(11)

Равенство (11) хорошо описывает сериальные закономерности атома водорода.

Сравнивая последнее выражение с (1), получим значение постоянной Ридберга, выраженное через атомные константы:

R = mе е4 / (8 o2 h3).		(12)

Изложенная выше элементарная теория была подвергнута дальнейшему развитию, но присущие ей, наряду с достоинствами серьезные недостатки, привели к созданию квантовой теории излучения. Согласно этой теории постулируется двойственность характера элементарных частиц (в том числе и электронов), а все величины, характеризующие состояния атома, получены при решении уравнения Шредингера.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

В данной работе исследуется излучение водорода, находящегося в возбужденном состоянии. Водород помещен в Н-образную стеклянную трубку с двумя электродами. К электродам приложено высокое напряжение от источника, которое ионизирует газ в трубке, заставляя его светиться (трубка и источник питания расположены в одном блоке - Осв. (рис. 2)). Это излучение направляется в призменный монохроматор - М. Призма монохроматора разлагает падающее на нее излучение в спектр. Линии спектра можно наблюдать глазом через окуляр - Ок. В поле зрения окуляра находится указатель - Ук, освещаемый лампочкой через сменные светофильтры - Ф. Призма монохроматора может поворачиваться с помощью барабана - Б, вращение которого позволяет по очереди подводить к указателю цветные линии спектра и отсчитывать их положение по шкале, нанесенной на поверхность барабана. Воспользовавшись градуировочным графиком, прилагаемым к работе, определяют длины волн наблюдаемых линий. На стойке монохроматора находятся два выключателя:

один из них - «Сеть» предназначен для включения установки; второй - «Индекс» позволяет включать освещение указателя.

# ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Включить установку (Сеть).

- Повернуть барабан Б к началу шкалы (указатель переместить в крайнее левое положение - деление барабана - 2000).

- Медленно вращая барабан в противоположном направлении и одновременно наблюдая глазом через объектив Ок, определить по шкале барабана поочередно деления соответствующие линиям спектра: ярко-красная Н, сине-голубая Н, синяя Н, слабо-голубая Н. В промежутке между линиями Н и Н имеется ряд слабых красно-желтых и темно-зеленых молекулярных полос: их во внимание не принимать. Четвертая линия Н в нашей установке не видна.

- Пользуясь градуировочным графиком, определить длины волн всех наблюдаемых спектральных линий. Составить таблицу (для измеренных и вычисленных значений  n, m, me, r). Воспользовавшись формулой (11), где m - соответственно 3, 4, 5, а n = 2.

- Найти средне арифметическое значение постоянной Ридберга и оценить погрешность полученного результата.

- Используя полученное значение постоянной по формуле (12), вычислить массу электрона me , а формуле (5), радиус его орбиты r.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Почему непрерывно излучающий атом согласно классической электродинамике должен упасть на ядро? Как обходит эту трудность теория Бора?

- Сформулируйте постулаты Бора.

- Объясните смысл отрицательного значения потенциальной и полной энергии электрона (формула 9).

- Выведите выражение для частоты вращения электрона по круговой орбите.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] Глава 38.

[2] Глава 27.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2000.

2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2002.