Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

МОСТИКОМ УИТСТОНА.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определение сопротивления проводников.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: нуль-гальванометр, магазин сопротивлений, реохорд, источник постоянного тока, набор сопротивлений.

В электродинамике важнейшим понятием является понятие электрического тока. Электрическим током называется  любое упорядоченное (направленное) движение электрических  зарядов.

Выделяют следующие 3 вида токов: конвекционный, когда электрические заряды перемещаются вместе с макроскопическими телами, на которых они находятся (заряженное тело перемещается в пространстве); ток в вакууме, когда микроскопические электрические заряды движутся в пустоте независимо от макроскопических тел (потоки электронов в электронной лампе); ток проводимости, когда микроскопические электрические заряды движутся внутри неподвижного макроскопического тела (направленное движение свободных электрических зарядов в проводнике под действием внешнего электрического поля Е).

Рассмотрим ток проводимости в проводнике.

При наличии свободных носителей тока - заряженных частиц, способных перемещаться упорядоченно, и электрического поля в проводнике возникает электрический ток.

За направление тока принимают направление движения положительных зарядов.

Для количественной характеристики электрического тока служат две основные величины: плотность тока j и сила тока I.

Плотность тока j - векторная величина, определяемая величиной заряда, проходящего в единицу времени через единицу площади поперечного сечения. Ее особенность заключается в том, что плотность тока описывает состояние проводника в каждой конкретной точке.

j=dqdSdt,

где dq - заряд, прошедший через поперечное сечение dS за время dt.

Учитывая, что dq = е dN , где  е - заряд электрона, а dN - их количество в объеме dV проводника и зная выражение для концентрации носителей заряда n = dN/dV, получим:

j=nеdVdSdt.

При этом длина взятого проводника определяется как dl = dV/dS, а скорость носителей находится по формуле v = dl/dt.

Тогда для плотности тока электронов в проводнике можно записать:

j = nev						(1)

Скорость носителя заряда зависит от свойств проводника и величины электрического поля. Для характеристики скорости движения носителей заряда вводится понятие подвижности носителей заряда. Подвижность  носителя - величина, численно равная скорости его движения при напряженности электрического поля E = 1 В/м.

 = vE.

Тогда формула (1) примет вид:

j = neЕ .

Введя обозначение ne =  , где  - удельная проводимость вещества, окончательно получим:						j Е.						(2)

Данное выражение представляет собой закон Ома в дифференциальной форме. Он связывает плотность тока в любой точке внутри проводника с напряженностью электрического поля в этой же точке.

Помимо понятия удельной проводимости существует и понятие удельное сопротивление. Удельное сопротивление  является величиной, обратной удельной проводимости : 				ρ=1σ.

Вторая количественная характеристика электрического тока - сила тока. Сила тока I - скалярная величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени. 	I=dqdt.

Особенность данного параметра в том, что сила тока в отличие от плотности тока характеризует электрическое состояние во всем проводнике, а не в отдельных его точках.

Между силой и плотностью тока существует зависимость 	j=dIdS.

Если сила и плотность тока не меняются во времени, то в проводнике имеется постоянный (стационарный) ток.

Закон Ома в интегральной форме в отличие от его дифференциальной записи содержит величины, характеризующие общее электрическое состояние всего проводника. Он выражает экспериментальную зависимость между силой тока i, текущего по проводнику и напряжением U на его концах: 			I=σU=1RU ,						(3)

где  - электрическая проводимость, а R - сопротивление проводника.

Уравнение (3) представляет собой закон Ома для однородного (не содержащего источников тока) участка цепи.

Сопротивление проводника зависит от его размеров и формы, а также от материала, из которого проводник изготовлен. Для однородного линейного проводника сопротивление R прямо пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади его поперечного сечения S: 				R=ρlS.							(4)

Если цепь содержит источник тока, то: 		i=εR+r,				(5)

где  - электродвижущая сила источника тока; R - суммарное сопротивление всей цепи;

r - внутреннее сопротивление источника.

Выражение (5) является обобщенным законом Ома.

Обобщенный закон Ома позволяет рассчитать практически любую сложную цепь. Однако непосредственный расчет разветвленных цепей, содержащих несколько контуров, довольно сложен. Эта задача решается с помощью двух правил Кирхгофа.

Первое правило Кирхгофа вытекает из закона сохранения электрического заряда: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

k=1nIk= 0 							(6)

Узлом называется любая точка разветвления цепи, в которой сходится не менее трех проводников с током.

Второе правило Кирхгофа вытекает из обобщенного закона Ома: для любого замкнутого контура сумма произведений сил токов на сопротивление соответствующих участков этого контура (или сумма падений напряжений) равна сумме э.д.с. в этом контуре:

k=1nIkRk = k=1nεk.						(7)

В настоящей работе применяется метод сравнения сопротивлений, не требующий измерения ни тока, ни напряжения. Метод основан на сравнении сопротивления испытываемого проводника с уже известным сопротивлением (набранным в магазине сопротивлений).

Измерения осуществляют в мостовой схеме, изображенной на рис.1, где RM - сопротивление магазина; RХ - искомое сопротивление; АС - реохорд, представляющий собой барабан с нихромовой проволокой, по которой может перемещаться контакт D, разделяющий ее на два сопротивления - R1 и R2; G - чувствительный нуль-гальванометр; - источник тока. Такая схема носит название мостика Уитстона.

Применим правила Кирхгофа для этой цепи.

Согласно первому правилу Кирхгофа (6) для узлов A, B и C будем иметь:

Ir - I1 - IX = 0,   IX - IG - IM = 0,   IM + I2 - Ir = 0.   (8)

Для контуров АВСА, ABDA, BCDB  в соответствии со вторым правилом Кирхгофа (7), можно записать:

IXRХ + IMRM + Ir r =  ,	IXRХ + IGRG - I1R1 = 0,	IMRM - I2R2 - IGRG = 0 .	(9)

Из шести уравнений (8) и (9) можно определить сопротивление RХ  при условии, что известен ток IG, идущий через гальванометр, а также задана э.д.с источника  и все сопротивления, в том числе внутреннее сопротивление источника тока r и гальванометра RG

Решение этой задачи значительно упрощается, если, изменяя известные сопротивления  R1, R2…и…RM, добиться отсутствия тока через гальванометр (IG = 0). Тогда из уравнений (8) находим:	IX = IM, I1 = I2,  а из уравнений (9) 	IXRХ = I1R1, 	IMRM = I2 R2.

Отсюда легко вывести, что

RХ/RM = R1/R2   или   RХ = (R1/R2)RM .				(10)

Таким образом, в случае равновесного моста (IG.= 0) при определении искомого сопротивления RХ э.д.с источника, внутреннее сопротивление источника тока и гальванометра роли не играют.

Так как реохорд представляет собой однородный проводник постоянного сечения, его сопротивление может быть вычислено по формуле (4). Подставляя (4) в выражение (10) будем иметь:					ρl1Sρl2S = RXRM

.Отсюда находим величину искомого сопротивления

RХ = l1l2RM ,						 (11)

где l1 и l2 - длина участков AD и DС соответственно (длина может быть выражена в относительных единицах).

Точность сравнения RХ и RM будет больше, когда отношение RХ/RM = l1/l2 не сильно отличается от единицы. Поэтому при измерении неизвестного сопротивления RХ с помощью моста Уитстона желательно, чтобы сопротивление RM не сильно отличалось от RХ. Погрешность измерений будет минимальной при l1 = l2, т.к. при этом RХ = RM. Отсюда можно сделать вывод, что движок реохорда при измерениях желательно располагать вблизи его середины.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для определения сопротивления используется установка, функциональная схема и передняя панель которой приведены на рис.1 и рис.2.

Выбрав переключателем 5 одно из пяти исследуемых сопротивлений RX, движок реохорда 1 установить вблизи его середины (положение движка соответствует значению l1, 100 - l1 = l2). Нажав кнопку 3, подобрать магазином сопротивлений 4 такое сопротивление RM при котором ток через гальванометр 2 не течет (значения рукоятки 4а умножить 1000 Ом, 4б - 100 Ом, 4в - 10 Ом, 4г - 1 Ом и суммировать).

Повторить опыт не менее 3 раз для каждого исследуемого сопротивления, изменяя положение движка реохорда.

Рассчитать значения исследуемых сопротивлений по формуле (11) и определить погрешность измерений.

Оценить мостовой метод измерения сопротивлений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое электрическое сопротивление, единицы измерения.

Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме.

Запишите правила Кирхгофа.

Какова зависимость сопротивления от материала проводника и его геометрических размеров.

Физический смысл удельного сопротивления и его размерность.

Каким образом можно измерять малые сопротивления мостиком Уитстона?

Как определить общее сопротивление нескольких проводников, соединенных параллельно? соединенных последовательно?

Какими элементами измерительной схемы обусловлена высокая погрешность результатов?

Каким образом можно повысить точность результатов измерений?