Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.4

Определение горизонтальной составляющей

магнитного поля Земли

Цель работы: Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

Как известно, магнитное поле существует вокруг проводников с током и вокруг постоянных магнитов (природа магнитных полей проводников с током и постоянных магнитов одинакова). Магнитное поле характеризуется вектором магнитной индукции B. Для графического представления магнитного поля вводится понятие силовых линий магнитного поля. Силовой линией магнитного поля называется линия касательная в каждой точке поля к вектору магнитной индукции.

Землю окружает собственное магнитное поле (рис.1), которое является неоднородным. У поверхности Земли (за исключением магнитных полюсов) вектор магнитной индукции Bз можно разложить на вертикальную Bв и горизонтальную Bг составляющие. Горизонтальная составляющая Bг магнитного поля Земли имеет большее практическое значение, чем вертикальная, поэтому будем рассматривать и определять только эту компоненту магнитного поля. Для этого создадим магнитное поле Вк и рассмотрим результат их взаимодействия.

Магнитное поле подчиняется принципу суперпозиции, т.е. магнитное поле B, создаваемое несколькими движущимися зарядами или токами, равно векторной сумме магнитных полей Bn, создаваемых каждым зарядом или током в отдельности:

B = B1 + B2 + ... + Bn .

В данной лабораторной работе изучается суперпозиция горизонтальной составляющей магнитного поля Земли и магнитного поля катушки с током.

Определим магнитную индукцию поля, создаваемого кольцом радиуса R.. Малые элементы длиной dl можно считать прямолинейными, поэтому к ним применим  закон Био-Савара-Лапласа

dBт = μ04πI[dl,r]r3					(1)

или в скалярном виде

dBт = μ04πIdlr2sinα.					(2)

где - 0 - магнитная постоянная, r - радиус-вектор от участка dl до исследуемой точки, r - величина радиус-вектора,  - угол между направлением тока и радиус вектором r.

Как следует из рис.2, все элементы кругового проводника с током  создают в центре магнитные поля, направленные по нормали к витку.

Сложение векторов dB  в центре кольца заменим сложением их модулей (учитывая, что sin = 1 и r=R):

dBт = μ04πIdlR2			.(3)

# Тогда 	B=B=02πRμ04πIR2dl=μ02RI.		(4)

Для катушки 	Вк= μ02InR,					(5)

где n – число витков, R - радиус катушки, I - сила тока катушки.

Для регистрации направления магнитного поля будем использовать магнитную стрелку, помещенную в центр катушки (тангенс-гальванометр). Если установить катушку так, чтобы магнитная стрелка находилась в ее плоскости, то при пропускании тока через катушку на стрелку будут действовать магнитное поле Земли и перпендикулярное ему магнитное поле катушки. Стрелка установится вдоль силовой линии результирующего поля (рис.3).

Из рис.3 видна связь между углом  поворота стрелки и соотношением магнитного поля Земли Bг и катушки Bк :

tg  = BкBr 				.(6)

Учитывая значение индукции магнитного поля катушки (5), получим:

Bг = μ0IN2Rtgγ .			(7)

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли используется установка, функциональная схема которой, приведена на рис.4.

Лабораторная установка состоит из вертикально установленной катушки 1, внутри которой помещена магнитная стрелка 2. При нажатии кнопки 5 через катушку проходит ток, величина которого регулируется потенциометром 7 и регистрируется миллиамперметром 3. Направление тока в катушке может быть изменено тумблером 6.

Угол  отклонения магнитной стрелки определяется по шкале лимба тангенс-гальванометра.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

Подключив установку к сети и включив сетевой тумблер 8, установить катушку 1 так, чтобы магнитная стрелка 2 находилась в плоскости катушки.

Нажав кнопку 5, установить значение тока в катушке потенциометром 7 и направление тока тумблером 6, и измерить угол отклонения  магнитной стрелки от первоначального положения.

Изменяя величину тока и его направления повторить измерения не менее 5 раз.

По формуле (7) вычислить значение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, определить погрешность измерений и объяснить ее.

Значения N и R указаны на установке.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Сформулируйте и запишите закон Био-Савара-Лапласа.

Выведите формулу индукции магнитного поля прямого тока.

Выведите формулу индукции магнитного поля на оси кругового тока.

Почему следует ориентировать катушку тангенс-гальванометра в направлении магнитного меридиана?

Почему следует изменять направление тока в катушке?