Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА

“МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА”

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, определение отношения заряда электрона к его массе.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: вакуумный диод, соленоид, реостаты, амперметр, вольтметр, микроамперметр, источники питания.

Электрическое и магнитное поля действуют на движущиеся в них заряженные частицы. Заряженная частица, влетающая в электрическое или магнитное поле, отклоняется от своего первоначального направления движения (изменяет траекторию), если направление движения не совпадает с направлением поля. При совпадении направления движения с направлением поля электрическое поле лишь ускоряет (или замедляет) движущуюся частицу, а магнитное поле - не действует на нее.

В лабораторной установке реализован случай движения электронов во взаимно перпендикулярных магнитном и электрическом полях.

В установке используется двухэлектродная вакуумная лампа (рис.1) с цилиндрическим анодом 1 и расположенной по его оси нитью катода 2 прямого накала. Диод помещен внутрь соленоида 3, продольная ось которого совпадает с нитью катода. Длина соленоида больше размеров лампы, что обеспечивает однородность магнитного поля в области движения электронов.

Точный расчет траектории и параметров движения электрона сложен, так как движение электрона происходит под действием переменной по величине силы.

Задача упрощается, если радиус нити катода rк мал по сравнению с радиусом анода ra (rа >> rк). В этом случае максимальная напряженность радиального электрического поля, а значит и наибольшее ускорение электрона будут наблюдаться в области, близкой к катоду. Дальнейший путь электрон пройдет почти с постоянной по величине скоростью v.

Электрическое поле совершает работу по перемещению электрического заряда:

A = e Ua ,

где Uа - разность потенциалов (напряжение) между катодом и анодом, е - заряд электрона.

Эта работа полностью идет на увеличение кинетической энергии электрона. Если считать, что электрон покидает катод со скоростью v0 , то

A  =  m v 22  m v022

и, следовательно,

m v 22 =  e Ua + m v022.

Отсюда

v =   2 e Uam + υ 02.                                                           (1)

При указанных выше допущениях, можно считать, что в отсутствии магнитного поля электроны, испускаемые катодом с начальной скоростью v0, под действием электрического поля движутся к аноду прямолинейно с постоянной скоростью  v (рис.2-а).

Миллиамперметр, включенный в анодную цепь, покажет наличие тока через лампу.

При включении тока через соленоид его магнитное поле будет действовать на движущиеся со скоростью v электроны с силой Лоренца

F = e  vB ,

где B - вектор магнитной индукции. Направление вектора индукции B магнитного поля определяется по правилу правого винта (буравчика).

Так как вектора v и B взаимно перпендикулярны (по условию эксперимента), то величина силы Лоренца определяется

Fл =  e v B .

Направление силы Лоренца определяется из векторного произведения с учетом знака заряда. Сила Лоренца F всегда перпендикулярна вектору скорости v электрона и вектору магнитной индукции B и является центростремительной, т.е. изменяет только направление скорости не изменяя ее величины.

Fл = Fц ;         e v B = mv2R  ,                                                (2)

где R - радиус кривизны траектории электрона.

В результате действия силы Лоренца траектория электронов становится криволинейной. Из (2) следует, что радиус кривизны траектории R зависит от скорости v электрона и от величины индукции В магнитного поля соленоида

R = m ve B .

В слабом магнитном поле электроны будут двигаться по криволинейным траекториям, достигая анода (рис. 2-б).

Чем больше величина вектора магнитной индукции В, тем меньше будет радиус кривизны траектории электронов.

При некотором значении магнитной индукции, называемым критическим (В = Вкр), траектории электронов искривляются настолько, что они уже не пересекают поверхность анода, а только касаются ее, то есть, являются замкнутыми кривыми близкими к окружности (рис. 2-в). При этом анодный ток уменьшается скачком до 0.

Если пренебречь толщиной нити катода, то очевидно, радиус  кривизны траектории электронов для случая В = Вкр

R =  ra2 ,                                                                       (3)

где rа  - радиус сечения цилиндрического анода.

При дальнейшем увеличении магнитного поля радиус кривизны траектории электронов уменьшается настолько, что они, не долетая до анода, заворачиваются и возвращаются на катод (рис. 2-г). При этом анодного тока  через лампу нет.

Решая уравнение (2) с учетом (3) относительно em, получим:

em = 2vBкрra .                                                              (4)

В равенстве (4) направление скорости не учитывается, следовательно, для нахождения v, необходимо принимать во внимание только действие электрического поля, т.е. можно воспользоваться уравнением (1).

С учетом (1) уравнение (4) примет вид

e2m2 - 8UaBкр2ra2 em - 4v02Bкр2r2 = 0 .

Удовлетворяющим нас решением этого квадратного уравнения является

em = 1Bкр2ra2 ( 4Ua + 24Ua2+v02Bкр2ra2).                             (5)

Так как Ua задается при проведении эксперимента и может быть определено по вольтметру, v0 определяется характеристиками катода и напряжением накала, которое неизменно, а ra - геометрией анода (значения v0 и ra указаны на установке), то работа сводится к определению Вкр.

Величина магнитной индукции В зависит от величины тока Iс , текущего через соленоид. Поле в центральной части достаточно длинного соленоида можно считать однородным и индукция магнитного поля

B =  o Ic n ,                                                                (6)

где o- магнитная постоянная,  - магнитная проницаемость среды в лампе (магнитная проницаемость  вакуума = 1), Iс - ток текущий через соленоид, n - число витков на единице длины соленоида (значение n указано на установке).

Следовательно, для определения удельного заряда электрона, необходимо снять зависимость Ia = f (B), которая в идеальном случае имеет такой вид, как на рис. 2, и определить значение Вкр. Практически получаемая зависимость Ia = f (B) (рис. 3) не имеет такой крутой падающей части, как идеальная, а имеет достаточно пологий участок спада анодного тока.

Это объясняется тем, что в действительности электроны, вылетающие из катода,  имеют неодинаковые скорости. Распределение скоростей электронов, вылетающих из катода, подчиняется закону Максвелла и, следовательно, в потоке имеются электроны со сравнительно большими и малыми скоростями. Скорости большинства электронов близки к наиболее вероятной. Определяемое в настоящей работе Вкр, относится к электронам, имеющим наиболее вероятную скорость. Более медленные электроны перестают попадать на анод при меньшем значении магнитного поля, чем критическое. Для того чтобы электроны с большими скоростями заворачивались полем и не попадали на анод, нужно магнитное поле более сильное, чем критическое.

Значение Вкр, в данной работе, определяется в точке наибольшей крутизны  экспериментальной зависимости Ia = f (B) (рис. 3).

Для сокращения объема работы, определение Вкр можно провести иначе. По экспериментальным данным построить зависимость Ia = f ( Iс ) и определив значение Iс кр в точке наибольшей крутизны, рассчитать соответствующее ему значение Вкр.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для определения удельного заряда электрона используется установка, принципиальная схема и передняя панель которой приведены на рис.4 и рис.5.

Включив питание установки тумблером 6, необходимо потенциометром 5 установить, заданное преподавателем, значение анодного напряжения Ua. Поддерживая это значение анодного напряжения неизменным в процессе эксперимента, и изменяя потенциометром 4 с минимальным шагом (0,1 А) значение тока Iс , протекающего через соленоид С, снять зависимость Iа=f(Iс).

По графику зависимости Ia = f (Iс) определить критическое значение тока соленоида Iкр, которое соответствует середине наиболее крутого участка.

По формуле (6) определить значение Вкр и подставив это значение в формулу (5) найти удельный заряд e/m электрона.

Повторить опыт не менее 3 раз для различных значений анодного напряжения Ua.

Определить значение e/m  и погрешность измерений. Объяснить величину погрешности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По какой траектории движется заряд в магнитном поле при произвольном направлении начальной скорости?

При каком условии заряженная частица, влетев в скрещенные электрическое и магнитное поля, будет двигаться равномерно и прямолинейно?

Как будет двигаться заряженная частица, влетев параллельно силовым линиям электрического поля? магнитного поля?