Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А     № 3.8

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ В РАДИАЛЬНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Цель работы: Определение зависимости угла поворота рамки в магнитном поле от величины тока.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: постоянный магнит, рамка, блок питания, угломер, миллиамперметр.

Согласно закону Ампера на элемент dl проводника с током I, помещенный в магнитное поле индукцией B, действует сила dF, равная

dF = I [dl, B].

Пусть проводник, изогнутый в виде прямоугольной рамки, свободно подвешен на неупругой нити в однородном магнитном поле (рис. 1). В отсутствие тока в рамке она находится в состоянии безразличного равновесия. При пропускании через рамку постоянного тока она поворачивается таким образом, что ее плоскость располагается перпендикулярно вектору индукции B внешнего магнитного поля.

На рамку действуют моменты сил, обусловленные действием сил Ампера на проводники с током.

Силы F2 и F4, приложенные к проводникам 2-3 и 4-1, направлены вдоль вертикальной оси рамки в противоположные стороны. Эти силы стремятся деформировать рамку и вращения не вызывают.

Силы F1 и F3 , действующие на проводники 1-2 и 3-4, направлены перпендикулярно плоскости рис.1-а  в противоположные стороны и по закону Ампера численно равны

F1 = F3 = I a B,							(1)

где I - сила тока в проводнике, В - индукция магнитного поля, а - длина проводников 1-2 и 3-4.

Результирующий вращающий момент M, действующий на рамку, равен моменту пары сил F1 и F3 с плечом l2 = 12b sinα, где α - угол между направлениями векторов B  и нормали n,  b - длина проводников 2-3 и 4-1.

M = 2F1 l2 = F1 b sinα ,

или с учетом выражения (1)

M = I a b B sinα  = I S B sinα ,			(2)

где S = a b - площадь рамки.

Величина, равная произведению тока I в рамке на площадь S этой рамки и совпадающая по направлению с вектором нормали n, называют магнитным моментом pm

pm = I Sn.				(3)

С учетом этого выражение (2) можно представить в виде

M = pm B sinα = pm B sin(pmB).	(4)

Вектор вращающего момента M, действующего на рамку с током в магнитном поле, равен векторному произведению магнитного момента на магнитную индукцию внешнего поля:	M = [pmB].

Нетрудно доказать, исходя из закона Ампера, что эта формула справедлива для любой рамки с током независимо от его формы. Таким образом, вектор pm определяет взаимодействие между контуром тока и внешним магнитным полем.

Из формулы (3) следует, что вращающий момент M равен нулю и контур находится в равновесии, если магнитный момент контура pm параллелен или антипараллелен направлению индукции B внешнего магнитного поля (sinα=0). Равновесие является устойчивым, если векторы pm и B параллельны друг другу.

Используя постоянный магнит 1 специальной формы (рис. 2), можно создать такое магнитное поле, что при любом положении рамки 2 вектор магнитной индукции B этого поля будет параллелен плоскости рамки, т.е. sin(pmB) = 1. Тогда при пропускании через рамку тока I на нее будет действовать вращающий момент, равный согласно (3) и (4)

M = I S N B,

где N - число витков провода в рамке.

Под действием вращающего момента M рамка поворачивается, закручивая пружину 3 на угол φ. В пределах упругой деформации угол закручивания φ  пропорционален вращающему моменту M

φ = k M,

где k - коэффициент, зависящий от упругих свойств пружины.

Таким образом, угол поворота рамки пропорционален току I

φ = k I S N B = β I,				(5)

где β = k S N B.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Для изучения зависимости угла поворота рамки в магнитном поле от величины тока. используется установка, передняя панель которой, приведена на рис.3.

Основой установки является постоянный магнит 2, между полюсами которого находится легкая рамка 1, намотанная на алюминиевый цилиндр. Спиральные пружины (на рис.3 не показаны) служат для подводки тока в рамку и создания противодействующего вращению рамки момента. На рамке укреплена стрелка 3, конец которой перемещается вдоль шкалы.

Пропуская через рамку ток, величина которого регулируется потенциометром 5 и может быть измерена миллиамперметром 4, построить зависимость угла поворота φ от величины тока I в рамке. (Получить не менее 10 значений тока).

Определив из графика зависимости φ = f(I) постоянную β , по формуле (5) определить индукцию В магнитного поля, в котором находится рамка. Оценить случайную погрешность определения индукции магнитного поля.

Значения N - числа витков провода в рамке, k - коэффициента упругости пружины, S - площади рамки указаны на установке.

Контрольные вопросы

Как определить направление силы Ампера?

Как действует на плоский контур тока однородное и неоднородное магнитное поле?

Почему при параллельности векторов pm и B равновесие рамки с током является устойчивым, а при антипараллельности - неустойчивым?

Опишите принцип действия приборов магнитоэлектрической системы.